HZCJ-5020

冲击耐压发生器

技术参数

TECHNICALPARAMETERS

武汉赫兹电力设备有限公司

WUHANHERTZPOWEREQUIPMENTCO.,LTD

技术参数

产品名称：冲击耐压发生器

产品型号：HZCJ-5020

一、特点及主要功能

1）输出电压最高20kV；

2）击穿电流阈值可设；

3）10.1寸智能化电容触控显示屏；

4）自动生成测试报告；

5）支持样品失效性判断，提供蜂鸣警报·支持电压波形实时显示（选配）；

6）多种触发接口，支持二次开发。

- 技术指标

| 输出电压范围 | 0.2kV~20kV |
| --- | --- |
| 步进电压 | 0. 1kV~ 10kV自由设定 |
| 输出电压精度 | <±5% |
| 输出电压极性 | 正、负、先正后负、先负后正 |
| 输出波形 | 浪涌综合波 |
| 开路电压波 | 前沿：1.2us±30% 脉冲宽度：50us±20% |
| 输出能量 | 0.5焦耳@4kV 、6kV 、8kV 、10kV 、12kV |
| 阻抗 | 500Ω |
| 耦合方式 | 直接耦合 |
| 脉冲间隔时间 | 7s~600s可调节（根据脉冲电压范围而定） |
| 脉冲次数 | 1~9999次 |
| 触发方式 | 自动、手动、外部触发 |
| 操作系统 | Android |
| 屏幕 | 10. 1英寸智能化电容触摸显示屏 |
| 二次开发 | 支持RS485程控 |
| 其他接口 | HDMI 、RS485 、USB等 |
| 使用环境 | 温度：10℃~40℃ , 湿度：30%~70% |
| 设备供电 | AC： 110V/220V@50Hz/60Hz |
| 外形尺寸 | 4U/19"标准机箱 |
| 重量 | 10kg |

- 四、产品图片

- 1.产品轻便、体积小、重量轻；

- 2.产品操作简单，提高现场操作效率；

3.产品质量可靠，精度高，现场使用起来稳定，售后问题少；

4.报价后发技术参数和图片确认，方便满足客户现场使用要求；

5.提供纸质版和电子版说明书方便现场使用；

6.提供第三方检测报告，合格证保修卡，出厂检测报告，质量可靠，方便

在现场甲方单位和监理方随时检查；

7.提供产品操作视频，方便入职新员工操作使用。

1.报价单、合同中提供售后服务承诺书；

2.设备外箱标有技术支持手机号、售后24小时技术支持，售后服务响应速

度快；

3.提供上门服务现场技术指导，解决新人不会操作使用的问题，0基础教学；

4.可以帮客户安排到指定第三方单位校准送检出报告；

5.签订合同后第一时间建立微信VIP客户服务群，及时提供发货物流情况，

多人提供现场技术支持服务，定期分享最新的行业资讯、技术知识、相

关试验规程等；

6.提供现场试验报告模版；

7.提供预防性试验和交接性试验等最新试验规程；

8.提供产品技术培训PPT；

9.提供电气现场作业指导书；

10.在客户着急使用情况下提供备用设备；

11.协助客户安排人员特种作业考证，如高低压电工证，高处作业证，焊

工证，电气试验证，继电保护证，电力电缆证等。

售后服务和质量承诺书

为了更好的服务用户，做好及时的使用指导和售后服务，武汉赫兹电力设备有限公司以“技术领先、质量可靠、轻便易用”为产品宗旨和“快速响应、达到满意、超过期望”为服务宗旨，保证用户在购买、使用、维护产品的每一个过程中都有非常完美的客户体验。

- 一、产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均符合国家标准及行业标准。

- 2、我公司所提供的产品在质保期内如果存在质量问题，我公司保证全力解决，达到用户满意。

- 二、产品的质保：

- 自整机收到货后提供壹年免费维修，终身维护服务。在仪器的使用年限内，本公司将长期提供仪器的维护、使用培训、软件升级、配件供应等相关服务。

- 三、售后服务能力：

- 在设备的设计使用寿命期内，我公司承诺保证设备的正常使用。壹年内出现故障免费保修，超过壹年或因用户使用不当造成损坏，仍免费提供技术服务，如需更换零部件，仅收取材料成本费。

- 仪器在质保期内如出现故障，请及时与本公司联系，我们将根据情况采取下列措施之一为您服务：□返厂维修□上门维修□更换新仪器□提供应急备品

- 四、服务管理制度及体系：

1、售前服务：免费向用户提供技术资料，安排客户对我公司进行考察。

2、售中服务：为防止用户选型不当而造成不必要的损失，我公司为用户提供专业的技术选型和指导。在发货前公司会拍摄专业的产品操作视频进行指导，确保正确使用该产品，同时也可以通过电话、视频进行技术交流，让用户用得安心。

3、售后服务：我公司在2小时内响应维护服务，24小时技术支持，可以通过电话、视频进行指导，为更好的做产品售后服务工作，及时接收用户反馈的问题，公司设有专门的售后服务电话：027-83267669，有专业人员接听并及时做好反馈记录，并提供解决问题的办法。如有需要到现场指导的，公司会根据客户实际情况（本省之内）24小时内到达现场处理，外地（外省）48小时到达现场处理，安排相关专业人员到指定地点进行及时指导。除此之外，我公司将定期回访客户的使用情况，提供专业的技术支持，做好回访记录。

- 4、售后服务申明：本公司所提供的技术支持服务均为免费服务。